Załącznik  Nr 4 do SWZ

.............................................				                                                ..................................          
       pieczęć oferenta                                                             	                                                   miejscowość ,data

Formularz parametrów punktowanych Nr sprawy TP/ 1 /2021

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Pojazd wyposażony w silnik o pojemności powyżej 2000 cm3 | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 2. Rozrząd silnika w formie łańcucha | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 3. Asystent martwego punktu pomagający uniknąć wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi). | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 4.System przesuwu fotela u wezgłowia noszy System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 5. System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do przestrzeni ładunkowej | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 6. System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych lewych do przestrzeni ładunkowej | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 7. Obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250kg | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 8. System automatycznego składania i rozkładania podwozia przedniego transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn.bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 9. System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół transportera w trakcie jego załadunku do ambulansu w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym ( lawecie ) a zwolniony jest mechanizm składania podwozia transportera | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Max łączna suma punktów | 50 pkt |  |  |

*wypełnia Wykonawca

...........................................................                                                           ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                                                        (podpis)