Załącznik  Nr 4 do SWZ

Formularz parametrów punktowanych nr sprawy TP/230/2023

Dostawa trzech ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem

Dotyczy Zadania 1 i 2

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Napęd rozrządu realizowany za pomocą łańcucha | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 2. Moc silnika minimum 180 KM | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 3.System przesuwu fotela u wezgłowia noszy System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy. Zwolnienie mechanizmu przesuwu zarówno przy fotelu jak i na ścianie działowej (przy drzwiach przesuwnych) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 4. System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych do przestrzeni ładunkowej | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 5. System elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych lewych do przestrzeni ładunkowej | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 6. Fabryczny system, który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, umożliwia dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku mocy silnika lub zatrzymania pojazdu. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 7. Elektrycznie ogrzewana szyba przednia (nie mylić z nadmuchem ciepłego powietrza) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 8. Asystent martwego pola | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 9. Asystent bocznego wiatru | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 10. Obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250kg | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 11. System automatycznego składania i rozkładania podwozia przedniego i tylnego transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 12. System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół transportera w trakcie jego załadunku do ambulansu w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym ( lawecie ) a zwolniony jest mechanizm składania podwozia transportera | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 13. Kółka transportera noszy głównych o średnicy powyżej 150mm. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 14. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 15. Reflektory główne (przednie) typu LED. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Max łączna suma punktów | 80 pkt. |  |  |

*wypełnia Wykonawca

...........................................................                                                           ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                                                        (podpis)