Załącznik  Nr 4 do SWZ

.............................................            
                                                                    	                                                             miejscowość ,data

Formularz parametrów punktowanych Nr sprawy TP/240/2023

Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 szt. 2

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Silnik o mocy pow. 110kW | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Szerokość całkowita ambulansu (bez lusterek) poniżej 200 cm | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Waga noszy monoblokowych poniżej 40 kg | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Ładowność (obciążenie dopuszczalne) noszy monoblokowych powyżej 230 kg | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Średnica kółek jezdnych noszy monoblokowych min. 20 cm | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Podstawa pod nosze z miejscem do przewożenia deski ortopedycznej i noszy podbierających dla dorosłych | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Max. łączna suma punktów | 45 pkt |  |  |

* wypełnia Wykonawca

...........................................................                                                      ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                                                  (podpis oferenta)